## Лист1
Установлено в схеме | Наименование оборудования | Тег.№ | Кол-во | Кол-во ЗИП | Назначение
| Контроллерное оборудование | [5 empty] | кол-во АИ
| Промышленный контроллер PLC Siemens CPU 1516-3 PN/DP, 2MB Prog., 7,5MB Data 6ES7516-3AP03-0AB0 |  | 1 | 1 |  |  | 26+25 pt100 3-w
| Профильная шина S7-1500, mounting rail 160 mm (6.3") 6ES7590-1AB60-0AA0 |  | 1 | 0
| Интерфейсный модуль Siemens Simatic ET 200SP, IM 155-6 PN ST 6ES7155-6AU02-0BN0 |  | 2 | 1 |  |  | кол-во ДИ
| Модуль дискретных сигналов ввода Simatic ET200SP DI 16X 24VDC, ST, 6ES7131-6BH01-0BA0 |  | 14 | 1 |  |  | 93
| Модуль дискретных сигналов вывода Simatic ET200SP DQ 16X 24VDC/0,5A, ST, 6ES7132-6BH01-0BA0 |  | 4 | 0 |  |  | кол-во ДО
| Модуль аналоговых сигналов ввода Simatic ET200SP AI 8X 2-/4-wire, 6ES7134-6GF00-0AA1 |  | 4 | 1 |  |  | 70+1?
| Модуль сигналов термосопротивления вывода Simatic ET 200SP, AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-Wire HF 6ES7134-6JD00-0CA1 |  | 6 | 2 | для ПТ100
| Базовый юнит существующей группы Simatic ET200SP BaseUnit Type A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0 |  | 33 | 8 | существующая группа
| Базовый юнит новой группы Simatic ET200SP BaseUnit Type A0, BU15-P16+A0+2D 6ES7193-6BP00-0DA0 |  | 5 | 3 | новая группа
| Карта памяти для ПЛК Siemens SIMATIC S7 Memory Card, 12 MB 6ES7954-8LE04-0AA0 |  | 1 | 0
| SCALANCE XC208 6GK5208-0BA00-2AC2 |  | 1 | 1
| Патч-корд Siemens TP Cord+ RJ45/RJ45 L=3 m 6XV1870-4HH30 |  | 2 | 1 | связь корзинка-ПЛК
| Модуль аналоговых вывода Simatic ET200SP AQ 4XU/I ST- 6ES7135-6HD00-0BA1 |  | 4 | 2
Коммутационное оборудование
| Phoenix Contact TMC 72C 16A - Силовой автоматический выключатель Характеристика срабатывания: С Рассчётный ток срабатывания: 16А Кол-во полюсов: 2шт. 1уп = 2шт. Арт.№:1020006 | 1020006 | 1уп. | 0 | питание 220В вводное, РОЗЕТКА | Units per package:: 6
| Phoenix Contact TMC 72B 04A - Силовой автоматический выключатель Характеристика срабатывания: В Рассчётный ток срабатывания: 4А Кол-во полюсов: 2шт. 1уп = 4шт. Арт.№:1019933 | 1019933 | 1уп. | 0 | питание после резервирования, освещение 2 шт.
| Phoenix Contact TMC 72B 06A - Силовой автоматический выключатель Характеристика срабатывания: В Рассчётный ток срабатывания: 6А Кол-во полюсов: 2шт. 1уп = 6шт. Арт.№:1019935 | 1019935 | 1уп. | 0 | питание БП 2 шт. Вентиляторы и обогреватели 2 шт.
| Phoenix Contact QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - Блок питания Uпит=220VAC Uвых=24VDC Максимальный выходной ток: 10А. Мощность: 240Вт. арт.№ 2904601 | 2904601 | 2 | 1 | питание 24В
Аксессуары
| Phoenix Contact NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM VPE 10 - DIN-рейка перфорацией 1уп = 10шт. Арт.№:1206421 | 1206421 | 1 | 0
кабель-менеджмент
| Phoenix Contact CD-HF 80X80 - Кабельный канал L=2000mm 1уп = 8шт. Арт.№:3240359 | 3240359 | 1уп. | 0
| CD-HF 30X80 - Кабельный канал L=2000mm 1уп = 16шт. | 3240346 | 1уп.
| AI 0,75-10 WH - Кабельный наконечник 1уп = 100шт. Арт.№:2100114 | 2100114 | 5 | 1 | наконечники на провод
| AI-GB 0,75-10 BU - Кабельный наконечник 1уп = 100шт. Арт.№:2100107 | 2100107 | 5 | 1
| AI 2,5 - 8 GY - Кабельный наконечник 1уп = 100шт. Арт.№:3200069 | 3200069 | 1 | 1
| AI 2,5 - 8 BU - Кабельный наконечник 1уп = 100шт. Арт.№:3200522 | 3200522 | 1 | 1
| NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Шина нейтрали, L=1000 mm 1уп = 10шт. Арт.№:0402174 | 0402174 | 1 | 0
| LAPP H05V-K 1X0,75 RD - монтажный провод, катушка = 100м. Арт.№:4510042 | 4510042 | 4шт.
| LAPP H05V-K 1X0,75 BU - монтажный провод, катушка = 100м. Арт.№:4510022 | 4510022 | 4шт.
| LAPP H05V-K 1X0,75 BK - монтажный провод, катушка = 100м. Арт.№:4510012 | 4510012 | 5шт.
| LAPP H07V-K 1X2,5 GNYE - монтажный провод, катушка = 100м. Арт.№:4520002 | 4520002 | 1шт.
| LAPP H07V-K 1X2,5 BU - монтажный провод, катушка = 100м. Арт.№:4520022 | 4520022 | 2шт.
| LAPP H07V-K 1X2,5 RD - монтажный провод, катушка = 100м. Арт.№:4520042 | 4520042 | 2шт.
| LAPP H07V-K 1X2,5 BK - монтажный провод, катушка = 100м. Арт.№:4520012 | 4520012 | 1шт.
Шкаф
| VX линейный распред. шкаф, 2-дверн., ШВГ 800x2000x800 мм Арт.№:8006.000 | 8006.000 | 1
| Светильник на светодиодах 1200, 100-240 В, L: 437 mm, с датчиком движения Арт.№:2500.300 | 2500.300 | 2
| Кабель подключения для ввода питания, 3-пол., 100-240 В, L: 3000 мм, UL Арт.№:2500.500 | 2500.500 | 2
| RTT обогреватель распределительного шкафа 50 Вт, 110-240 В AC Арт.№: | 3105.340 | 2
| Регулятор температуры RITTAL Арт.№: | 3110,000 | 2
|  | 1 | 2684000
|  | 2 | 3062200
|  | 3 | 2793800
|  | 4 | 1464000
|  | 5 | 5624200
|  | 6 | 5624200
|  | 7 | 1305000
|  | 8 | 1268800
|  | 9 | 3294000
27120200

## КОНМПОНОВКА 1
CT1 | CT1 | [30 empty] | CT1 | CT1 |  | CT1
XAI
[17 empty] | UZ1 |  |  |  | UZ2 |  |  |  | UZ3
|  |  | QF1 | SF1 | SF2 | SF3 | SF4 |  | SF5
[11 empty] | XT1 |  | XT2 | [15 empty] | XT3 | XT4
XPE
CT1
|  | CPU1 | [5 empty] | IM1 |  | AI1 | AI2 | AI3 |  | AI4 | AI5 | AI6 |  | AI7 | AI8 | AI9 |  | AI10 | AI11 | AI12 |  | AI13 | IM1 | ETH
CT2

## Лист2
QF1 | ВВОД ПИТАНИЯ 220В
SF1 | ПИТАНИЕ 1 БП
SF2 | ПИТАНИЕ 2 БП
SF3 | ВЫХОДНОЕ ПИТАНИЕ С РЕЗЕРВИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ
SF4 | ОСВЕЩЕНИЕ
SF5 | КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ
SF6 | РОЗЕТКА
UZ1 | БЛОК ПИТАНИЯ 1
UZ2 | БЛОК ПИТАНИЯ 2
UZ3 | РЕЗЕРВИРУЮЩИЙ МОДУЛЬ
XT1 | ПИТАНИЕ 220 ФАЗА
XT2 | ПИТАНИЕ 220 НОЛЬ
XT3 | ПИТАНИЕ 24 +
XT4 | ПИТАНИЕ 24 -
XT5
XT6
XT7
XT8
XT9
XT10
XT11
XT12
XPE | ЗАЗЕМЛЕНИЕ
XAI | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НА + АНАЛОГ. СИГНАЛА
CT1
CT2
CT3
CT4

## ed1
Установлено в схеме | Наименование оборудования | BRAND | Тег.№ | Кол-во | Кол-во ЗИП | Назначение |  | price pcs
| Контроллерное оборудование | [8 empty] | кол-во АИ
| Промышленный контроллер PLC Siemens CPU 1516-3 PN/DP, 2MB Prog., 7,5MB Data 6ES7516-3AP03-0AB0 | SIEMENS |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 26+25 pt100 3-w
| Профильная шина S7-1500, mounting rail 160 mm (6.3") 6ES7590-1AB60-0AA0 | SIEMENS |  | 1 | 0
| Интерфейсный модуль Siemens Simatic ET 200SP, IM 155-6 PN ST 6ES7155-6AU02-0BN0 | SIEMENS |  | 2 | 1 |  |  |  |  | кол-во ДИ
| Модуль дискретных сигналов ввода Simatic ET200SP DI 16X 24VDC, ST, 6ES7131-6BH01-0BA0 | SIEMENS |  | 14 | 1 |  |  |  |  | 93
| Модуль дискретных сигналов вывода Simatic ET200SP DQ 16X 24VDC/0,5A, ST, 6ES7132-6BH01-0BA0 | SIEMENS |  | 4 | 0 |  |  |  |  | кол-во ДО
| Модуль аналоговых сигналов ввода Simatic ET200SP AI 8X 2-/4-wire, 6ES7134-6GF00-0AA1 | SIEMENS |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 70+1?
| Модуль сигналов термосопротивления вывода Simatic ET 200SP, AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-Wire HF 6ES7134-6JD00-0CA1 | SIEMENS |  | 6 | 2 | для ПТ100
| Базовый юнит существующей группы Simatic ET200SP BaseUnit Type A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0 | SIEMENS |  | 33 | 8 | существующая группа
| Базовый юнит новой группы Simatic ET200SP BaseUnit Type A0, BU15-P16+A0+2D 6ES7193-6BP00-0DA0 | SIEMENS |  | 5 | 3 | новая группа
| Карта памяти для ПЛК Siemens SIMATIC S7 Memory Card, 12 MB 6ES7954-8LE04-0AA0 | SIEMENS |  | 1 | 0
| SCALANCE XC208 6GK5208-0BA00-2AC2 | SIEMENS |  | 1 | 1
| Патч-корд Siemens TP Cord+ RJ45/RJ45 L=3 m 6XV1870-4HH30 | SIEMENS |  | 2 | 1 | связь корзинка-ПЛК
| Модуль аналоговых вывода Simatic ET200SP AQ 4XU/I ST- 6ES7135-6HD00-0BA1 | SIEMENS |  | 4 | 2
| Коммутационное оборудование | [7 empty] | ROMAN
| Phoenix Contact TMC 72C 16A - Силовой автоматический выключатель Характеристика срабатывания: С Рассчётный ток срабатывания: 16А Кол-во полюсов: 2шт. 1уп = 2шт. Арт.№:1020006 | Phoenix Contact | 1020006 | 1уп. | 0 | питание 220В вводное, РОЗЕТКА | Units per package:: 6 | Total: $166.71 Precio: $27.78 | 47.2206
| Phoenix Contact TMC 72B 04A - Силовой автоматический выключатель Характеристика срабатывания: В Рассчётный ток срабатывания: 4А Кол-во полюсов: 2шт. 1уп = 4шт. Арт.№:1019933 | Phoenix Contact | 1019933 | 1уп. | 0 | питание после резервирования, освещение 2 шт. | Единицы измерения в упаковке: 72 | Общая стоимость: $1,533.76 Цена за единицу: $21.30
| Phoenix Contact TMC 72B 06A - Силовой автоматический выключатель Характеристика срабатывания: В Рассчётный ток срабатывания: 6А Кол-во полюсов: 2шт. 1уп = 6шт. Арт.№:1019935 | Phoenix Contact | 1019935 | 1уп. | 0 | питание БП 2 шт. Вентиляторы и обогреватели 2 шт. | Единицы измерения в упаковке: 72 | Общая стоимость: $1,533.76 Цена за единицу: $21.30
| Phoenix Contact QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - Блок питания Uпит=220VAC Uвых=24VDC Максимальный выходной ток: 10А. Мощность: 240Вт. арт.№ 2904601 | Phoenix Contact | 2904601 | 2 | 1 | питание 24В |  | Цена за единицу: $324.85 | 309.1324
Аксессуары
| Phoenix Contact NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM VPE 10 - DIN-рейка перфорацией 1уп = 10шт. Арт.№:1206421 | Phoenix Contact | 1206421 | 1 | 0 |  | Единицы измерения в упаковке: 50 | Общая стоимость: $348.13 Цена за единицу: $6.96 | 8.8343
кабель-менеджмент
| Phoenix Contact CD-HF 80X80 - Кабельный канал L=2000mm 1уп = 8шт. Арт.№:3240359 | Phoenix Contact | 3240359 | 1уп. | 0 |  | Единицы измерения в упаковке: 8 | Общая стоимость: $603.84 Цена за единицу: $75.48 | 59.5304
| CD-HF 30X80 - Кабельный канал L=2000mm 1уп = 16шт. | Phoenix Contact | 3240346 | 1уп. |  |  | Единицы измерения в упаковке: 16 | Общая стоимость: $679.78 Цена за единицу: $42.49 | 34.125
| AI 0,75-10 WH - Кабельный наконечник 1уп = 100шт. Арт.№:2100114 | Phoenix Contact | 2100114 | 5 | 1 | наконечники на провод | Единицы измерения в упаковке: 100 | Общая стоимость: $4.04 Цена за единицу: $0.04 | 0.078382
| AI-GB 0,75-10 BU - Кабельный наконечник 1уп = 100шт. Арт.№:2100107 | Phoenix Contact | 2100107 | 5 | 1 |  | Единицы измерения в упаковке: 100 | Общая стоимость: $5.04 Цена за единицу: $0.05 | 0.080294
| AI 2,5 - 8 GY - Кабельный наконечник 1уп = 100шт. Арт.№:3200069 | Phoenix Contact | 3200069 | 1 | 1 |  | Единицы измерения в упаковке: 100 | Общая стоимость: $2.01 Цена за единицу: $0.02 | 0.036324
| AI 2,5 - 8 BU - Кабельный наконечник 1уп = 100шт. Арт.№:3200522 | Phoenix Contact | 3200522 | 1 | 1 |  | Единицы измерения в упаковке: 100 | Общая стоимость: $2.01 Цена за единицу: $0.02 | 0.036324
| NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Шина нейтрали, L=1000 mm 1уп = 10шт. Арт.№:0402174 | Phoenix Contact | 0402174 | 1 | 0 |  | Единицы измерения в упаковке: 10 | Общая стоимость: $18,310.20 Цена за единицу: $1,831.02 | 18.2287
| LAPP H05V-K 1X0,75 RD - монтажный провод, катушка = 100м. Арт.№:4510042 | LAPP | 4510042 | 4шт. |  | LAPP: Всего товаров (без НДС). :$872.58 Стоимость доставки (без НДС).:$573.11 Итого (без НДС).:$1,445.69 Всего налога:$0.00 Общая сумма вашей покупки:$1,445.69 | Единицы измерения в упаковке: 100 m. | Общая стоимость: $34.12 Цена за единицу: $0.34/m | 21.7941
| LAPP H05V-K 1X0,75 BU - монтажный провод, катушка = 100м. Арт.№:4510022 | LAPP | 4510022 | 4шт. |  |  | Единицы измерения в упаковке: 100 m. | Общая стоимость: $34.12 Цена за единицу: $0.34/m | 21.7941
| LAPP H05V-K 1X0,75 BK - монтажный провод, катушка = 100м. Арт.№:4510012 | LAPP | 4510012 | 5шт. |  |  | Единицы измерения в упаковке: 100 m. | Общая стоимость: $34.16 Цена за единицу: $0.34/m | 21.7941
| LAPP H07V-K 1X2,5 GNYE - монтажный провод, катушка = 100м. Арт.№:4520002 | LAPP | 4520002 | 1шт. |  |  | Единицы измерения в упаковке: 100 m. | Общая стоимость: $93.81 Цена за единицу: $0.94/m | 65.7647
| LAPP H07V-K 1X2,5 BU - монтажный провод, катушка = 100м. Арт.№:4520022 | LAPP | 4520022 | 2шт. |  |  | Единицы измерения в упаковке: 100 m. | Общая стоимость: $93.81 Цена за единицу: $0.94/m | 65.7647
| LAPP H07V-K 1X2,5 RD - монтажный провод, катушка = 100м. Арт.№:4520042 | LAPP | 4520042 | 2шт. |  |  | Единицы измерения в упаковке: 100 m. | Общая стоимость: $93.81 Цена за единицу: $0.94/m | 65.7647
| LAPP H07V-K 1X2,5 BK - монтажный провод, катушка = 100м. Арт.№:4520012 | LAPP | 4520012 | 1шт. |  |  | Единицы измерения в упаковке: 100 m. | Общая стоимость: $96.07 Цена за единицу: $0.96/m | 65.7647
Шкаф
| VX линейный распред. шкаф, 2-дверн., ШВГ 800x2000x800 мм Арт.№:8006.000 | RITTAL | 8006.000 | 1 |  |  |  |  | 754
| Светильник на светодиодах 1200, 100-240 В, L: 437 mm, с датчиком движения Арт.№:2500.300 | RITTAL | 2500.300 | 2 |  |  |  |  | 280
| Кабель подключения для ввода питания, 3-пол., 100-240 В, L: 3000 мм, UL Арт.№:2500.500 | RITTAL | 2500.500 | 2 |  |  |  |  | 47
| RTT обогреватель распределительного шкафа 50 Вт, 110-240 В AC Арт.№: | RITTAL | 3105.340 | 2 |  |  |  |  | 105
| Регулятор температуры RITTAL Арт.№: | RITTAL | 3110,000 | 2 |  |  |  |  | 35

## ed2
| Наименование оборудования | BRAND | Тег.№ | Кол-во | Назначение |  | price pcs
1 | Phoenix Contact TMC 72C 16A - Силовой автоматический выключатель Характеристика срабатывания: С Рассчётный ток срабатывания: 16А Кол-во полюсов: 2шт. 1уп = 2шт. Арт.№:1020006 | Phoenix Contact | 1020006 | 1уп. | питание 220В вводное, РОЗЕТКА | Units per package:: 6 | Total: $166.71 Precio: $27.78 | 47.2206 | Weight per piece (including packing) 228.3 g
2 | Phoenix Contact TMC 72B 04A - Силовой автоматический выключатель Характеристика срабатывания: В Рассчётный ток срабатывания: 4А Кол-во полюсов: 2шт. 1уп = 4шт. Арт.№:1019933 | Phoenix Contact | 1019933 | 1уп. | питание после резервирования, освещение 2 шт. | Единицы измерения в упаковке: 72 | Общая стоимость: $1,533.76 Цена за единицу: $21.30 | Temporarily out of stock
3 | Phoenix Contact TMC 72B 06A - Силовой автоматический выключатель Характеристика срабатывания: В Рассчётный ток срабатывания: 6А Кол-во полюсов: 2шт. 1уп = 6шт. Арт.№:1019935 | Phoenix Contact | 1019935 | 1уп. | питание БП 2 шт. Вентиляторы и обогреватели 2 шт. | Единицы измерения в упаковке: 72 | Общая стоимость: $1,533.76 Цена за единицу: $21.30 | Made to order | Weight (including packing): 222.222 g , 230 g
4 | Phoenix Contact QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - Блок питания Uпит=220VAC Uвых=24VDC Максимальный выходной ток: 10А. Мощность: 240Вт. арт.№ 2904601 | Phoenix Contact | 2904601 | 2 | питание 24В |  | Цена за единицу: $324.85 | 309.1324 | Shipping/Gross Weight: ~1.12 - 1.15 kg
5 | Phoenix Contact NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM VPE 10 - DIN-рейка перфорацией 1уп = 10шт. Арт.№:1206421 | Phoenix Contact | 1206421 | 1 |  | Единицы измерения в упаковке: 50 | Общая стоимость: $348.13 Цена за единицу: $6.96 | 8.8343 | Gross Weight: 668 g
6 | Phoenix Contact CD-HF 80X80 - Кабельный канал L=2000mm 1уп = 8шт. Арт.№:3240359 | Phoenix Contact | 3240359 | 1уп. |  | Единицы измерения в упаковке: 8 | Общая стоимость: $603.84 Цена за единицу: $75.48 | 59.5304 | Weight (including packing): ~1,380 g - 1,403 g
7 | CD-HF 30X80 - Кабельный канал L=2000mm 1уп = 16шт. | Phoenix Contact | 3240346 | 1уп. |  | Единицы измерения в упаковке: 16 | Общая стоимость: $679.78 Цена за единицу: $42.49 | 34.125 | Weight (kg): ~0.9167 kg or 0.92 kg
8 | AI 0,75-10 WH - Кабельный наконечник 1уп = 100шт. Арт.№:2100114 | Phoenix Contact | 2100114 | 5 | наконечники на провод | Единицы измерения в упаковке: 100 | Общая стоимость: $4.04 Цена за единицу: $0.04 | 0.078382 | 0.1г
9 | AI-GB 0,75-10 BU - Кабельный наконечник 1уп = 100шт. Арт.№:2100107 | Phoenix Contact | 2100107 | 5 |  | Единицы измерения в упаковке: 100 | Общая стоимость: $5.04 Цена за единицу: $0.05 | 0.080294 | Weight per piece (including packing), 0.111 g
10 | AI 2,5 - 8 GY - Кабельный наконечник 1уп = 100шт. Арт.№:3200069 | Phoenix Contact | 3200069 | 1 |  | Единицы измерения в упаковке: 100 | Общая стоимость: $2.01 Цена за единицу: $0.02 | 0.036324 | Weight (Gross): \(\approx 0.153\text{\ g}\)
11 | AI 2,5 - 8 BU - Кабельный наконечник 1уп = 100шт. Арт.№:3200522 | Phoenix Contact | 3200522 | 1 |  | Единицы измерения в упаковке: 100 | Общая стоимость: $2.01 Цена за единицу: $0.02 | 0.036324 | approximately \(0.154\) grams
12 | NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Шина нейтрали, L=1000 mm 1уп = 10шт. Арт.№:0402174 | Phoenix Contact | 0402174 | 1 |  | Единицы измерения в упаковке: 10 | Общая стоимость: $18,310.20 Цена за единицу: $1,831.02 | 18.2287 | Weight: 264 g
13 | LAPP H05V-K 1X0,75 RD - монтажный провод, катушка = 100м. Арт.№:4510042 | LAPP | 4510042 | 4шт. | LAPP: Всего товаров (без НДС). :$872.58 Стоимость доставки (без НДС).:$573.11 Итого (без НДС).:$1,445.69 Всего налога:$0.00 Общая сумма вашей покупки:$1,445.69 | Единицы измерения в упаковке: 100 m. | Общая стоимость: $34.12 Цена за единицу: $0.34/m | 21.7941 | 1.2 kg
14 | LAPP H05V-K 1X0,75 BU - монтажный провод, катушка = 100м. Арт.№:4510022 | LAPP | 4510022 | 4шт. |  | Единицы измерения в упаковке: 100 m. | Общая стоимость: $34.12 Цена за единицу: $0.34/m | 21.7941 | 1.2 kg
15 | LAPP H05V-K 1X0,75 BK - монтажный провод, катушка = 100м. Арт.№:4510012 | LAPP | 4510012 | 5шт. |  | Единицы измерения в упаковке: 100 m. | Общая стоимость: $34.16 Цена за единицу: $0.34/m | 21.7941 | 1.2 kg
16 | LAPP H07V-K 1X2,5 GNYE - монтажный провод, катушка = 100м. Арт.№:4520002 | LAPP | 4520002 | 1шт. |  | Единицы измерения в упаковке: 100 m. | Общая стоимость: $93.81 Цена за единицу: $0.94/m | 65.7647 | 3.7 kg
17 | LAPP H07V-K 1X2,5 BU - монтажный провод, катушка = 100м. Арт.№:4520022 | LAPP | 4520022 | 2шт. |  | Единицы измерения в упаковке: 100 m. | Общая стоимость: $93.81 Цена за единицу: $0.94/m | 65.7647 | 3.7 kg
18 | LAPP H07V-K 1X2,5 RD - монтажный провод, катушка = 100м. Арт.№:4520042 | LAPP | 4520042 | 2шт. |  | Единицы измерения в упаковке: 100 m. | Общая стоимость: $93.81 Цена за единицу: $0.94/m | 65.7647 | 3.7 kg
19 | LAPP H07V-K 1X2,5 BK - монтажный провод, катушка = 100м. Арт.№:4520012 | LAPP | 4520012 | 1шт. |  | Единицы измерения в упаковке: 100 m. | Общая стоимость: $96.07 Цена за единицу: $0.96/m | 65.7647 | 3.7 kg
20 | VX линейный распред. шкаф, 2-дверн., ШВГ 800x2000x800 мм Арт.№:8006.000 | RITTAL | 8006.000 | 1 |  |  |  | 754 | 157.6 kg (or up to 161.2 kg)
21 | Светильник на светодиодах 1200, 100-240 В, L: 437 mm, с датчиком движения Арт.№:2500.300 | RITTAL | 2500.300 | 2 |  |  |  | 280 | 0.65 kg (650 grams)
22 | Кабель подключения для ввода питания, 3-пол., 100-240 В, L: 3000 мм, UL Арт.№:2500.500 | RITTAL | 2500.500 | 2 |  |  |  | 47 | 0.359 kg (359 grams)
23 | RTT обогреватель распределительного шкафа 50 Вт, 110-240 В AC Арт.№: | RITTAL | 3105.340 | 2 |  |  |  | 105 | 0.408 kg (408 grams)
24 | Регулятор температуры RITTAL Арт.№: | RITTAL | 3110,000 | 2 |  |  |  | 35 | 0.12 kg (120 grams)

## ed3
| Наименование оборудования | BRAND | Тег.№ | Кол-во | MOQ:Units per package/Единицы измерения в упаковке: | ЗАКАЗ | Price For 1PCS | WEIGHT KG | WEIGHT PRICE | Price For 1PCS+WEIGHT PRICE | BUY PRICE SUM | CF | SELL 1PCS | SELL SUM |  |  | price pcs
1 | Phoenix Contact TMC 72C 16A - Силовой автоматический выключатель Характеристика срабатывания: С Рассчётный ток срабатывания: 16А Кол-во полюсов: 2шт. 1уп = 2шт. Арт.№:1020006 | Phoenix Contact | 1020006 | 1уп. | 6шт в 1упаковке | 6 | 47.2206 | 0.3 | 1.8 | 49.0206 | 294.1235 | 1.8 | 88.2371 | 529.4224 | 0.3 | Units per package:: 6 | Total: $166.71 Precio: $27.78 | 47.2206 | Weight per piece (including packing) 228.3 g
2 | Phoenix Contact TMC 72B 04A - Силовой автоматический выключатель Характеристика срабатывания: В Рассчётный ток срабатывания: 4А Кол-во полюсов: 2шт. 1уп = 4шт. Арт.№:1019933 | Phoenix Contact | 1019933 | 1уп. | 72шт в 1упаковке | 72 | Temporarily out of stock |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | не найден | Единицы измерения в упаковке: 72 | Общая стоимость: $1,533.76 Цена за единицу: $21.30 | Temporarily out of stock
3 | Phoenix Contact TMC 72B 06A - Силовой автоматический выключатель Характеристика срабатывания: В Рассчётный ток срабатывания: 6А Кол-во полюсов: 2шт. 1уп = 6шт. Арт.№:1019935 | Phoenix Contact | 1019935 | 1уп. | 72шт в 1упаковке | 72 | Temporarily out of stock |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | не найден | Единицы измерения в упаковке: 72 | Общая стоимость: $1,533.76 Цена за единицу: $21.30 | Made to order | Weight (including packing): 222.222 g , 230 g
4 | Phoenix Contact QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - Блок питания Uпит=220VAC Uвых=24VDC Максимальный выходной ток: 10А. Мощность: 240Вт. арт.№ 2904601 | Phoenix Contact | 2904601 | 2 | 1шт в 1упаковке | 2 | 309.1324 | 1.2 | 7.2 | 316.3324 | 632.6647 | 1.8 | 569.3982 | 1138.7965 |  |  | Цена за единицу: $324.85 | 309.1324 | Shipping/Gross Weight: ~1.12 - 1.15 kg
5 | Phoenix Contact NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM VPE 10 - DIN-рейка перфорацией 1уп = 10шт. Арт.№:1206421 | Phoenix Contact | 1206421 | 1 | 50шт в 1упаковке | 50 | 8.8343 | 0.7 | 4.2 | 13.0343 | 651.7132 | 1.8 | 23.4617 | 1173.0838 |  | Единицы измерения в упаковке: 50 | Общая стоимость: $348.13 Цена за единицу: $6.96 | 8.8343 | Gross Weight: 668 g
6 | Phoenix Contact CD-HF 80X80 - Кабельный канал L=2000mm 1уп = 8шт. Арт.№:3240359 | Phoenix Contact | 3240359 | 1уп. | 8шт в 1упаковке | 8 | 59.5304 | 1.5 | 9 | 68.5304 | 548.2435 | 1.8 | 123.3548 | 986.8384 |  | Единицы измерения в упаковке: 8 | Общая стоимость: $603.84 Цена за единицу: $75.48 | 59.5304 | Weight (including packing): ~1,380 g - 1,403 g
7 | CD-HF 30X80 - Кабельный канал L=2000mm 1уп = 16шт. | Phoenix Contact | 3240346 | 1уп. | 16шт в 1упаковке | 16 | 34.125 | 1 | 6 | 40.125 | 642 | 1.8 | 72.225 | 1155.6 |  | Единицы измерения в упаковке: 16 | Общая стоимость: $679.78 Цена за единицу: $42.49 | 34.125 | Weight (kg): ~0.9167 kg or 0.92 kg
8 | AI 0,75-10 WH - Кабельный наконечник 1уп = 100шт. Арт.№:2100114 | Phoenix Contact | 2100114 | 5 | 100шт в 1упаковке | 5 | 8 | 0.2 | 1.2 | 9.2 | 46 | 1.8 | 16.56 | 82.8 | наконечники на провод | Единицы измерения в упаковке: 100 | Общая стоимость: $4.04 Цена за единицу: $0.04 | 0.078382 | 0.1г
9 | AI-GB 0,75-10 BU - Кабельный наконечник 1уп = 100шт. Арт.№:2100107 | Phoenix Contact | 2100107 | 5 | 100шт в 1упаковке | 5 | 8 | 0.2 | 1.2 | 9.2 | 46 | 1.8 | 16.56 | 82.8 |  | Единицы измерения в упаковке: 100 | Общая стоимость: $5.04 Цена за единицу: $0.05 | 0.080294 | Weight per piece (including packing), 0.111 g
10 | AI 2,5 - 8 GY - Кабельный наконечник 1уп = 100шт. Арт.№:3200069 | Phoenix Contact | 3200069 | 1 | 100шт в 1упаковке | 1 | 4 | 0.2 | 1.2 | 5.2 | 5.2 | 1.8 | 9.36 | 9.36 |  | Единицы измерения в упаковке: 100 | Общая стоимость: $2.01 Цена за единицу: $0.02 | 0.036324 | Weight (Gross): \(\approx 0.153\text{\ g}\)
11 | AI 2,5 - 8 BU - Кабельный наконечник 1уп = 100шт. Арт.№:3200522 | Phoenix Contact | 3200522 | 1 | 100шт в 1упаковке | 1 | 4 | 0.2 | 1.2 | 5.2 | 5.2 | 1.8 | 9.36 | 9.36 |  | Единицы измерения в упаковке: 100 | Общая стоимость: $2.01 Цена за единицу: $0.02 | 0.036324 | approximately \(0.154\) grams
12 | NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Шина нейтрали, L=1000 mm 1уп = 10шт. Арт.№:0402174 | Phoenix Contact | 0402174 | 1 | 10шт в 1упаковке | 1 | 18.2287 | 0.3 | 1.8 | 20.0287 | 20.0287 | 1.8 | 36.0516 | 36.0516 |  | Единицы измерения в упаковке: 10 | Общая стоимость: $18,310.20 Цена за единицу: $1,831.02 | 18.2287 | Weight: 264 g
13 | LAPP H05V-K 1X0,75 RD - монтажный провод, катушка = 100м. Арт.№:4510042 | LAPP | 4510042 | 4шт. | 100м в 1упаковке | 4 | 21.7941 | 1.3 | 7.8 | 29.5941 | 118.3765 | 1.8 | 53.2694 | 213.0776 | LAPP: Всего товаров (без НДС). :$872.58 Стоимость доставки (без НДС).:$573.11 Итого (без НДС).:$1,445.69 Всего налога:$0.00 Общая сумма вашей покупки:$1,445.69 | Единицы измерения в упаковке: 100 m. | Общая стоимость: $34.12 Цена за единицу: $0.34/m | 21.7941 | 1.2 kg
14 | LAPP H05V-K 1X0,75 BU - монтажный провод, катушка = 100м. Арт.№:4510022 | LAPP | 4510022 | 4шт. | 100м в 1упаковке | 4 | 21.7941 | 1.3 | 7.8 | 29.5941 | 118.3765 | 1.8 | 53.2694 | 213.0776 |  | Единицы измерения в упаковке: 100 m. | Общая стоимость: $34.12 Цена за единицу: $0.34/m | 21.7941 | 1.2 kg
15 | LAPP H05V-K 1X0,75 BK - монтажный провод, катушка = 100м. Арт.№:4510012 | LAPP | 4510012 | 5шт. | 100м в 1упаковке | 5 | 21.7941 | 1.3 | 7.8 | 29.5941 | 147.9706 | 1.8 | 53.2694 | 266.3471 |  | Единицы измерения в упаковке: 100 m. | Общая стоимость: $34.16 Цена за единицу: $0.34/m | 21.7941 | 1.2 kg
16 | LAPP H07V-K 1X2,5 GNYE - монтажный провод, катушка = 100м. Арт.№:4520002 | LAPP | 4520002 | 1шт. | 100м в 1упаковке | 1 | 65.7647 | 3.8 | 22.8 | 88.5647 | 88.5647 | 1.8 | 159.4165 | 159.4165 |  | Единицы измерения в упаковке: 100 m. | Общая стоимость: $93.81 Цена за единицу: $0.94/m | 65.7647 | 3.7 kg
17 | LAPP H07V-K 1X2,5 BU - монтажный провод, катушка = 100м. Арт.№:4520022 | LAPP | 4520022 | 2шт. | 100м в 1упаковке | 2 | 65.7647 | 3.8 | 22.8 | 88.5647 | 177.1294 | 1.8 | 159.4165 | 318.8329 |  | Единицы измерения в упаковке: 100 m. | Общая стоимость: $93.81 Цена за единицу: $0.94/m | 65.7647 | 3.7 kg
18 | LAPP H07V-K 1X2,5 RD - монтажный провод, катушка = 100м. Арт.№:4520042 | LAPP | 4520042 | 2шт. | 100м в 1упаковке | 2 | 65.7647 | 3.8 | 22.8 | 88.5647 | 177.1294 | 1.8 | 159.4165 | 318.8329 |  | Единицы измерения в упаковке: 100 m. | Общая стоимость: $93.81 Цена за единицу: $0.94/m | 65.7647 | 3.7 kg
19 | LAPP H07V-K 1X2,5 BK - монтажный провод, катушка = 100м. Арт.№:4520012 | LAPP | 4520012 | 1шт. | 100м в 1упаковке | 1 | 65.7647 | 3.8 | 22.8 | 88.5647 | 88.5647 | 1.8 | 159.4165 | 159.4165 |  | Единицы измерения в упаковке: 100 m. | Общая стоимость: $96.07 Цена за единицу: $0.96/m | 65.7647 | 3.7 kg
20 | VX линейный распред. шкаф, 2-дверн., ШВГ 800x2000x800 мм Арт.№:8006.000 | RITTAL | 8006.000 | 1 |  | 1 | 754 | 160 | 960 | 1714 | 1714 | 1.8 | 3085.2 | 3085.2 |  |  |  | 754 | 157.6 kg (or up to 161.2 kg)
21 | Светильник на светодиодах 1200, 100-240 В, L: 437 mm, с датчиком движения Арт.№:2500.300 | RITTAL | 2500.300 | 2 |  | 2 | 280 | 1 | 6 | 286 | 572 | 1.8 | 514.8 | 1029.6 |  |  |  | 280 | 0.65 kg (650 grams)
22 | Кабель подключения для ввода питания, 3-пол., 100-240 В, L: 3000 мм, UL Арт.№:2500.500 | RITTAL | 2500.500 | 2 |  | 2 | 47 | 0.5 | 3 | 50 | 100 | 1.8 | 90 | 180 |  |  |  | 47 | 0.359 kg (359 grams)
23 | RTT обогреватель распределительного шкафа 50 Вт, 110-240 В AC Арт.№: | RITTAL | 3105.340 | 2 |  | 2 | 105 | 0.6 | 3.6 | 108.6 | 217.2 | 1.8 | 195.48 | 390.96 |  |  |  | 105 | 0.408 kg (408 grams)
24 | Регулятор температуры RITTAL Арт.№: | RITTAL | 3110,000 | 2 |  | 2 | 35 | 0.3 | 1.8 | 36.8 | 73.6 | 1.8 | 66.24 | 132.48 |  |  |  | 35 | 0.12 kg (120 grams)
[11 empty] | 6484.0854 |  |  | 11671.3538

## ed4
| Наименование оборудования | BRAND | Тег.№ | Кол-во | MOQ: Units per package/Единицы измерения в упаковке: | ЗАКАЗ/шт (Меньше этого количества мы не можем заказать) | Price For 1PCS | WEIGHT KG | WEIGHT PRICE | Price For 1PCS+WEIGHT PRICE | BUY PRICE SUM | CF | Цена за 1ШТ, USD | Цена за СУММ, USD | LEAD TIME | NOTE |  |  | price pcs
1 | Phoenix Contact TMC 72C 16A - Силовой автоматический выключатель Характеристика срабатывания: С Рассчётный ток срабатывания: 16А Кол-во полюсов: 2шт. 1уп = 2шт. Арт.№:1020006 | Phoenix Contact | 1020006 | 1уп. | 6шт в 1упаковке | 6 | 47.2206 | 0.3 | 1.8 | 49.0206 | 294.1235 | 2 | 98.0412 | 588.2471 | 25-50 дней |  | 0.3 | Units per package:: 6 | Total: $166.71 Precio: $27.78 | 47.2206 | Weight per piece (including packing) 228.3 g
2 | Phoenix Contact TMC 72B 04A - Силовой автоматический выключатель Характеристика срабатывания: В Рассчётный ток срабатывания: 4А Кол-во полюсов: 2шт. 1уп = 4шт. Арт.№:1019933 | Phoenix Contact | 1019933 | 1уп. | 72шт в 1упаковке | 72 | Temporarily out of stock |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25-50 дней | не найден |  | Единицы измерения в упаковке: 72 | Общая стоимость: $1,533.76 Цена за единицу: $21.30 | Temporarily out of stock
3 | Phoenix Contact TMC 72B 06A - Силовой автоматический выключатель Характеристика срабатывания: В Рассчётный ток срабатывания: 6А Кол-во полюсов: 2шт. 1уп = 6шт. Арт.№:1019935 | Phoenix Contact | 1019935 | 1уп. | 72шт в 1упаковке | 72 | Temporarily out of stock |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25-50 дней | не найден |  | Единицы измерения в упаковке: 72 | Общая стоимость: $1,533.76 Цена за единицу: $21.30 | Made to order | Weight (including packing): 222.222 g , 230 g
4 | Phoenix Contact QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - Блок питания Uпит=220VAC Uвых=24VDC Максимальный выходной ток: 10А. Мощность: 240Вт. арт.№ 2904601 | Phoenix Contact | 2904601 | 2 | 1шт в 1упаковке | 2 | 309.1324 | 1.2 | 7.2 | 316.3324 | 632.6647 | 2 | 632.6647 | 1265.3294 | 25-50 дней |  |  |  | Цена за единицу: $324.85 | 309.1324 | Shipping/Gross Weight: ~1.12 - 1.15 kg
5 | Phoenix Contact NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM VPE 10 - DIN-рейка перфорацией 1уп = 10шт. Арт.№:1206421 | Phoenix Contact | 1206421 | 1 | 50шт в 1упаковке | 50 | 8.8343 | 0.7 | 4.2 | 13.0343 | 651.7132 | 2 | 26.0685 | 1303.4265 | 25-50 дней |  |  | Единицы измерения в упаковке: 50 | Общая стоимость: $348.13 Цена за единицу: $6.96 | 8.8343 | Gross Weight: 668 g
6 | Phoenix Contact CD-HF 80X80 - Кабельный канал L=2000mm 1уп = 8шт. Арт.№:3240359 | Phoenix Contact | 3240359 | 1уп. | 8шт в 1упаковке | 8 | 59.5304 | 1.5 | 9 | 68.5304 | 548.2435 | 2 | 137.0609 | 1096.4871 | 25-50 дней |  |  | Единицы измерения в упаковке: 8 | Общая стоимость: $603.84 Цена за единицу: $75.48 | 59.5304 | Weight (including packing): ~1,380 g - 1,403 g
7 | CD-HF 30X80 - Кабельный канал L=2000mm 1уп = 16шт. | Phoenix Contact | 3240346 | 1уп. | 16шт в 1упаковке | 16 | 34.125 | 1 | 6 | 40.125 | 642 | 2 | 80.25 | 1284 | 25-50 дней |  |  | Единицы измерения в упаковке: 16 | Общая стоимость: $679.78 Цена за единицу: $42.49 | 34.125 | Weight (kg): ~0.9167 kg or 0.92 kg
8 | AI 0,75-10 WH - Кабельный наконечник 1уп = 100шт. Арт.№:2100114 | Phoenix Contact | 2100114 | 5 | 100шт в 1упаковке | 5 | 8 | 0.2 | 1.2 | 9.2 | 46 | 2 | 18.4 | 92 | 25-50 дней |  | наконечники на провод | Единицы измерения в упаковке: 100 | Общая стоимость: $4.04 Цена за единицу: $0.04 | 0.078382 | 0.1г
9 | AI-GB 0,75-10 BU - Кабельный наконечник 1уп = 100шт. Арт.№:2100107 | Phoenix Contact | 2100107 | 5 | 100шт в 1упаковке | 5 | 8 | 0.2 | 1.2 | 9.2 | 46 | 2 | 18.4 | 92 | 25-50 дней |  |  | Единицы измерения в упаковке: 100 | Общая стоимость: $5.04 Цена за единицу: $0.05 | 0.080294 | Weight per piece (including packing), 0.111 g
10 | AI 2,5 - 8 GY - Кабельный наконечник 1уп = 100шт. Арт.№:3200069 | Phoenix Contact | 3200069 | 1 | 100шт в 1упаковке | 1 | 4 | 0.2 | 1.2 | 5.2 | 5.2 | 2 | 10.4 | 10.4 | 25-50 дней |  |  | Единицы измерения в упаковке: 100 | Общая стоимость: $2.01 Цена за единицу: $0.02 | 0.036324 | Weight (Gross): \(\approx 0.153\text{\ g}\)
11 | AI 2,5 - 8 BU - Кабельный наконечник 1уп = 100шт. Арт.№:3200522 | Phoenix Contact | 3200522 | 1 | 100шт в 1упаковке | 1 | 4 | 0.2 | 1.2 | 5.2 | 5.2 | 2 | 10.4 | 10.4 | 25-50 дней |  |  | Единицы измерения в упаковке: 100 | Общая стоимость: $2.01 Цена за единицу: $0.02 | 0.036324 | approximately \(0.154\) grams
12 | NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Шина нейтрали, L=1000 mm 1уп = 10шт. Арт.№:0402174 | Phoenix Contact | 0402174 | 1 | 10шт в 1упаковке | 10 | 18.2287 | 0.3 | 1.8 | 20.0287 | 200.2868 | 2.5 | 50.0717 | 500.7169 | 25-50 дней |  |  | Единицы измерения в упаковке: 10 | Общая стоимость: $18,310.20 Цена за единицу: $1,831.02 | 18.2287 | Weight: 264 g
13 | LAPP H05V-K 1X0,75 RD - монтажный провод, катушка = 100м. Арт.№:4510042 | LAPP | 4510042 | 4шт. | 100м в 1упаковке | 4 | 21.7941 | 1.3 | 7.8 | 29.5941 | 118.3765 | 2.5 | 73.9853 | 295.9412 | 25-50 дней |  | LAPP: Всего товаров (без НДС). :$872.58 Стоимость доставки (без НДС).:$573.11 Итого (без НДС).:$1,445.69 Всего налога:$0.00 Общая сумма вашей покупки:$1,445.69 | Единицы измерения в упаковке: 100 m. | Общая стоимость: $34.12 Цена за единицу: $0.34/m | 21.7941 | 1.2 kg
14 | LAPP H05V-K 1X0,75 BU - монтажный провод, катушка = 100м. Арт.№:4510022 | LAPP | 4510022 | 4шт. | 100м в 1упаковке | 4 | 21.7941 | 1.3 | 7.8 | 29.5941 | 118.3765 | 2.5 | 73.9853 | 295.9412 | 25-50 дней |  |  | Единицы измерения в упаковке: 100 m. | Общая стоимость: $34.12 Цена за единицу: $0.34/m | 21.7941 | 1.2 kg
15 | LAPP H05V-K 1X0,75 BK - монтажный провод, катушка = 100м. Арт.№:4510012 | LAPP | 4510012 | 5шт. | 100м в 1упаковке | 5 | 21.7941 | 1.3 | 7.8 | 29.5941 | 147.9706 | 2.5 | 73.9853 | 369.9265 | 25-50 дней |  |  | Единицы измерения в упаковке: 100 m. | Общая стоимость: $34.16 Цена за единицу: $0.34/m | 21.7941 | 1.2 kg
16 | LAPP H07V-K 1X2,5 GNYE - монтажный провод, катушка = 100м. Арт.№:4520002 | LAPP | 4520002 | 1шт. | 100м в 1упаковке | 1 | 65.7647 | 3.8 | 22.8 | 88.5647 | 88.5647 | 2.5 | 221.4118 | 221.4118 | 25-50 дней |  |  | Единицы измерения в упаковке: 100 m. | Общая стоимость: $93.81 Цена за единицу: $0.94/m | 65.7647 | 3.7 kg
17 | LAPP H07V-K 1X2,5 BU - монтажный провод, катушка = 100м. Арт.№:4520022 | LAPP | 4520022 | 2шт. | 100м в 1упаковке | 2 | 65.7647 | 3.8 | 22.8 | 88.5647 | 177.1294 | 2.5 | 221.4118 | 442.8235 | 25-50 дней |  |  | Единицы измерения в упаковке: 100 m. | Общая стоимость: $93.81 Цена за единицу: $0.94/m | 65.7647 | 3.7 kg
18 | LAPP H07V-K 1X2,5 RD - монтажный провод, катушка = 100м. Арт.№:4520042 | LAPP | 4520042 | 2шт. | 100м в 1упаковке | 2 | 65.7647 | 3.8 | 22.8 | 88.5647 | 177.1294 | 2.5 | 221.4118 | 442.8235 | 25-50 дней |  |  | Единицы измерения в упаковке: 100 m. | Общая стоимость: $93.81 Цена за единицу: $0.94/m | 65.7647 | 3.7 kg
19 | LAPP H07V-K 1X2,5 BK - монтажный провод, катушка = 100м. Арт.№:4520012 | LAPP | 4520012 | 1шт. | 100м в 1упаковке | 1 | 65.7647 | 3.8 | 22.8 | 88.5647 | 88.5647 | 2.5 | 221.4118 | 221.4118 | 25-50 дней |  |  | Единицы измерения в упаковке: 100 m. | Общая стоимость: $96.07 Цена за единицу: $0.96/m | 65.7647 | 3.7 kg
20 | VX линейный распред. шкаф, 2-дверн., ШВГ 800x2000x800 мм Арт.№:8006.000 | RITTAL | 8006.000 | 1 |  | 1 | 754 | 160 | 960 | 1714 | 1714 | 2 | 3428 | 3428 | 25-50 дней |  |  |  |  | 754 | 157.6 kg (or up to 161.2 kg)
21 | Светильник на светодиодах 1200, 100-240 В, L: 437 mm, с датчиком движения Арт.№:2500.300 | RITTAL | 2500.300 | 2 |  | 2 | 280 | 1 | 6 | 286 | 572 | 2 | 572 | 1144 | 25-50 дней |  |  |  |  | 280 | 0.65 kg (650 grams)
22 | Кабель подключения для ввода питания, 3-пол., 100-240 В, L: 3000 мм, UL Арт.№:2500.500 | RITTAL | 2500.500 | 2 |  | 2 | 47 | 0.5 | 3 | 50 | 100 | 2 | 100 | 200 | 25-50 дней |  |  |  |  | 47 | 0.359 kg (359 grams)
23 | RTT обогреватель распределительного шкафа 50 Вт, 110-240 В AC Арт.№: | RITTAL | 3105.340 | 2 |  | 2 | 105 | 0.6 | 3.6 | 108.6 | 217.2 | 2 | 217.2 | 434.4 | 25-50 дней |  |  |  |  | 105 | 0.408 kg (408 grams)
24 | Регулятор температуры RITTAL Арт.№: | RITTAL | 3110,000 | 2 |  | 2 | 35 | 0.3 | 1.8 | 36.8 | 73.6 | 2 | 73.6 | 147.2 | 25-50 дней |  |  |  |  | 35 | 0.12 kg (120 grams)
| ИТОГО: | [9 empty] | 6664.3435 |  |  | 13886.8863